附件：2022年北京市医疗器械监督抽检质量不符合规定产品目录（第一期）

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽单位 | 标示生产企业 | 产品规格型号 | 产品批号 | 判定结果 | 主要不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压理疗器 | 北京国医研医药技术开发有限公司 | 北京国医研医药技术开发有限公司 | 1*12/GYY-111 | 202102002 | 不合格 | 外部标记 |